附件

不符合规定产品名单

| 序号 | 样品名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格型号 | 产品编号/批号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用外科口罩 | 蚌埠市瑞安堂大药房有限公司 | 河南贝莱卫材有限公司 | 17.5cm×9.5cm/无菌平面耳挂式 | 2024050301 | 蚌埠市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 口罩带 | 生产企业否认 |
| 2 | 医用防护口罩 | 芜湖市江南大药房 | 弓立（厦门）医疗用品有限公司 | D920 | 202212013 | 芜湖市市场监督管理局 | 安徽省食品药品检验研究院 | 密合性 |  |